1. Электроснабжение сведения о существующем положении системы электроснабжения населённого пункта Карабулак: 
1.1. источник электроснабжения; 
1.2. характеристику линий электропередачи с указанием напряжения, протяжённости, типа исполнения; 
1.3. сведения о трансформаторных подстанциях, КТП, РП, ПС с указанием мощности, количества, технического состояния, года ввода в эксплуатацию; 
1.4. установленную и фактическую нагрузку; 
1.5. резерв мощности, при наличии; 
1.6. схемы электроснабжения и иные графические материалы. 
3. Водоснабжение 
3.1. источник водоснабжения – скважина 
3.2. откуда осуществляется питание населённого пункта водой – подземный источник воды 
3.3. сведения о водозаборных сооружениях, скважинах, резервуарах, насосных станциях – установлены 4 водонапорные башни объемом по 100м3;
 3.4. проектную и/или фактическую производительность, объёмы подачи воды – в среднем 117,07м3 в сутки; 
3.5. протяжённость и характеристику водопроводных сетей – 16 км; 
3.6. техническое состояние объектов водоснабжения -удовлетворительный ; 
3.7. схемы водоснабжения и подтверждающие материалы. 
4. Газоснабжение 
4.1. источник газоснабжения; 
4.2. сведения о магистральных и распределительных газопроводах, их диаметре, давлении, протяжённости и техническом состоянии; 
4.3. сведения о ГРП, ШРП и иных объектах газоснабжения с указанием количества, характеристик и года ввода в эксплуатацию; 
4.4. установленную, расчётную и фактическую нагрузку, при наличии; 
4.5. сведения о резерве мощности и возможности подключения новых потребителей, при наличии; 
4.6. схемы газоснабжения и иные графические материалы. 

6. Санитарная очистка территории 
6.1. характеристику действующей системы санитарной очистки - ; 
6.2. сведения об организации, осуществляющей сбор и вывоз ТБО – ТОО «Көркем аймақ»; 
6.3. информацию о полигоне ТБО / площадке размещения отходов, куда осуществляется вывоз отходов – В Сайрамском районе полигон твердых бытовых отходов расположен в селе Манкент. Расстояние от села Карабулак до полигона составляет 15 км; 
6.4. дату строительства (ввода в эксплуатацию), площадь, местоположение объекта – 2007г; 
6.5. проектную мощность, фактическую загрузку, остаточную вместимость, при наличии – площадь участка 1,03га
; 6.6. расстояние от населённого пункта до полигона ТБО / площадки размещения отходов – 15км; 
6.7. сведения о наличии разрешительных и эксплуатационных документов; 
6.8. иные сведения, характеризующие систему обращения с коммунальными отходами.
