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«Қостанай облысының ауыз сумен жабдықтау көздерінің санитариялық қорғау аймақтарын белгілеу туралы» Қостанай облысы әкімдігінің 
2025 жылғы 6 қарашадағы № 322 қаулысына толықтырулар енгізу туралы


Қостанай облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қостанай облысының ауыз сумен жабдықтау көздерінің санитариялық қорғау аймақтарын белгілеу туралы» Қостанай облысы әкімдігінің 2025 жылғы 6 қарашадағы № 322 қаулысына келесі толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулының қосымшасы:
келесі мазмұндағы реттік нөмірлері 7-1, 38-1, 74-6, 74-7, 74-8-жолдарымен толықтырылсын:
«
	7-1
	Свердлов, Зуев және Танабаев ауылдарының шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған 
№ 13 (негізгі)
ұңғымасы 
	Радиусы – 
50 м Ұзындығы –100 м 
Ені – 100 м
	0,78 га
	Радиусы –52,6 м Ұзындығы – 105 м 
Ені – 105 м
	0,8 га
	Радиусы –
372 м Ұзындығы –744 м 
Ені – 744 м
	43,4 га

	
	№ 128,
№ 128 р (резервтік) ұңғымасы
	Радиусы –
50 м Ұзындығы –100 м 
Ені – 100 м
	0,78
га
	Радиусы –
71 м Ұзындығы –142 м 
Ені – 142 м
	1,5
га
	Радиусы –
508 м Ұзындығы –
1016 м 
Ені – 1016 м
	81га


»;
«
	38-1
	Перелески ауылын шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған 
№ 2 және № 3 (резервтік)
Ұңғымалары
	Радиусы –
50 м 
Ұзындығы – 100 м
Ені – 100 м
	0,78
га
	Радиусы – 
74,5 м 
Ұзындығы – 149 м 
Ені – 149 м
	1,7 га
	Радиусы – 527 м 
Ұзындығы – 
1054 м 
Ені – 1054 м
	87,2
га


»;
«
	74-6
	Мәскеу ауылының шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған № 1 және № 2 ұңғымалары 
	Радиусы – 50 м Ұзындығы –100 м 
Ені – 100 м
	0,78
га
	Радиусы – 100 м Ұзындығы – 148 м 
Ені – 72 м
	0,8
га
	Радиусы –100 м Ұзындығы – 2418 м 
Ені – 72 м
	1,7 га

	74-7
	Владимиров
ауылының шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 су тарту ұңғымалары
	Радиусы – 
50 м Ұзындығы –100 м 
Ені – 100 м
	0,78
га
	Радиусы – 
100 м Ұзындығы – 148 м 
Ені – 72 м
	0,38
га
	Радиусы – 
100 м Ұзындығы – 2418 м 
Ені – 72 м 
	1,7 га

	74-8
	Мичурин ауылының шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған су құбыры құрылыстары
	Радиусы – 
50 м Ұзындығы –100 м 
Ені – 100 м
	0,78 га
	
	
	
	


»;
келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
	Сарыкөл ауданы


»;
жоғарыда көрсетілген жолдан кейін келесі мазмұндағы реттік нөмірлері 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100-жолдарымен толықтырылсын:
«
	81
	Большие Дубравы ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры 
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 31 м 
Шығыс – 
45 м
	0,114 га
	
	
	
	

	82
	Веселый Подол ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры 
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
35 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
32 м 
	0,100 га
	
	
	
	

	83
	Маяк ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры 
	Солтүстік – 
31 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 30 м
Шығыс – 
30 м
	0,91 га
	
	
	
	

	84
	Урожайное ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
33 м 
Батыс – 30 м
Шығыс – 
33 м
	0,99 га
	
	
	
	

	85
	Тимирязев ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
36 м 
Батыс – 60 м 
Шығыс – 
30 м
	0,148 га
	
	
	
	

	86
	Златоуст ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 30 м
Шығыс – 
37 м
	0,100 га
	
	
	
	

	87
	Комсомол ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
30 м
	0,90 га
	
	
	
	

	88
	Севастополь ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
31 м 
Оңтүстік – 
30 м
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
35 м
	0,99 га
	
	
	
	

	89
	Соналы ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
30 м
	0,90 га
	
	
	
	

	90
	Ленин ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
32 м
	0,93 га
	
	
	
	

	91
	Қоскөл ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
30 м
	0,90 га
	
	
	
	

	92
	Ананьев ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Есіл топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
33 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс –
37 м
	0,105
га
	
	
	
	

	93
	Новое ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
31 м 
Батыс – 43 м 
Шығыс – 
30 м
	0,111 га
	
	
	
	

	94
	Сарыкөл-1 ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
39 м 
Оңтүстік – 
32 м 
Батыс – 30 м 
Шығыс – 
30 м
	0,106 га
	
	
	
	

	95
	Сарыкөл-2 ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
38 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 36 м 
Шығыс – 
36 м
	0,122 га
	
	
	
	

	96
	Тағыл ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 32 м 
Шығыс – 
30 м
	0,93 га 
	
	
	
	

	97
	Барвинов ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
35 м 
Оңтүстік – 
36 м 
Батыс – 35 м 
Шығыс – 
36 м
	0,124 га 
	
	
	
	

	98
	Сорочин ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
30 м 
Оңтүстік – 
33 м 
Батыс – 54 м 
Шығыс – 
33 м
	0,137 га 
	
	
	
	

	99
	Қараоба ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
10 м 
Оңтүстік – 
30 м 
Батыс – 24 м 
Шығыс – 
10 м
	0,34 га 
	
	
	
	

	100
	Крылов ауылын шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етуге арналған Лихачев топтық су құбыры
	Солтүстік – 
36 м 
Оңтүстік – 
45 м 
Батыс – 36 м 
Шығыс – 
33 м
	0,140 га 
	
	
	
	


».
2. «Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1.  осы қаулыға қол қойылған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қостанай облысы бойынша филиалына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;
2) осы қаулының ресми жарияланғанынан кейін оның Қостанай облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қостанай облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.



Қостанай облысының әкімі				   	          Қ. Ақсақалов







Келісілді

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Қостанай облысының Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі

