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Приложение 7
к Правилам проведения
расследования в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

	 Информация о результатах проведения расследования

[bookmark: z330][bookmark: z331]      1. Основание проведения расследования: Экстренное извещение № 2 от регионального отделения г.Аксу ТОО «Медицинский центр Евразия» от 03.09.2026 г. на диагноз по коду МКБ j41.0, j44.8?.
      2. Орган контроля и надзора, проводивший расследование: РГУ «Аксуское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля».
[bookmark: z332][bookmark: z333]      3. Привлеченные эксперты (согласие на использование данных):  филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан по Павлодарской области Аксуское городское отделение.
      4. Сроки проведения расследования:  с 07.09.2026 года по 28.09.2026года.
[bookmark: z334]     5. Физические и (или) юридические лица, в отношении которых проводилось расследование: 
[bookmark: z335]Аксуский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром» г.Аксу, ул.Промышленная, здание 40.
      6. Причины и характер выявленных нарушений требований нормативных
[bookmark: z336]правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: В ходе расследования проведены замеры концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, по результатам которых выявлено 9 проб, не соответствующих действующим гигиеническим нормативам, что является нарушением Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (протокол отбора и исследования проб воздуха закрытых помещений и рабочей зоны № 2260001038931832 от 24 сентября 2026 года). 
По результатам замеров параметров микроклимата выявлено 1 несоответствие:  температура воздуха составила +28 °C при допустимой норме от +15 °C до +26 °C, что нарушает требования Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» (протокол измерений метеорологических факторов № 2260001088931222 от 24 сентября 2026 года).  
[bookmark: z337]    7. Физические и (или) юридические лица, допустившие нарушение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: согласно должностной инструкции - мастер по ремонту и содержанию энергооборудования 4 разряда.  
[bookmark: _GoBack]    8. Принятые меры: составлен протокол об административном правонарушении.

