1. Электроснабжение сведения о существующем положении системы электроснабжения населённого пункта Карабулак:

1.1. источник электроснабжения;

1.2. характеристику линий электропередачи с указанием напряжения, протяжённости, типа исполнения;

1.3. сведения о трансформаторных подстанциях, КТП, РП, ПС с указанием мощности, количества, технического состояния, года ввода в эксплуатацию;

1.4. установленную и фактическую нагрузку;

1.5. резерв мощности, при наличии;

1.6. схемы электроснабжения и иные графические материалы.

3. Водоснабжение

3.1. источник водоснабжения – скважина

3.2. откуда осуществляется питание населённого пункта водой – подземный источник воды

3.3. сведения о водозаборных сооружениях, скважинах, резервуарах, насосных станциях – установлены 4 водонапорные башни объемом по 100м3;

3.4. проектную и/или фактическую производительность, объёмы подачи воды – в среднем 117,07м3 в сутки;

3.5. протяжённость и характеристику водопроводных сетей – 16 км;

3.6. техническое состояние объектов водоснабжения -удовлетворительный ;

3.7. схемы водоснабжения и подтверждающие материалы.

4. Газоснабжение

4.1. источник газоснабжения;

4.2. сведения о магистральных и распределительных газопроводах, их диаметре, давлении, протяжённости и техническом состоянии;

4.3. сведения о ГРП, ШРП и иных объектах газоснабжения с указанием количества, характеристик и года ввода в эксплуатацию;

4.4. установленную, расчётную и фактическую нагрузку, при наличии;

4.5. сведения о резерве мощности и возможности подключения новых потребителей, при наличии;

4.6. схемы газоснабжения и иные графические материалы.

6. Санитарная очистка территории

6.1. характеристику действующей системы санитарной очистки - ;

6.2. сведения об организации, осуществляющей сбор и вывоз ТБО – ТОО «Көркем аймақ»;

6.3. информацию о полигоне ТБО / площадке размещения отходов, куда осуществляется вывоз отходов – В Сайрамском районе полигон твердых бытовых отходов расположен в селе Манкент. Расстояние от села Карабулак до полигона составляет 15 км;

6.4. дату строительства (ввода в эксплуатацию), площадь, местоположение объекта – 2007г;

6.5. проектную мощность, фактическую загрузку, остаточную вместимость, при наличии – площадь участка 1,03га

; 6.6. расстояние от населённого пункта до полигона ТБО / площадки размещения отходов – 15км;

6.7. сведения о наличии разрешительных и эксплуатационных документов;

6.8. иные сведения, характеризующие систему обращения с коммунальными отходами.