## каз
Қосымша
№ | Заңды тұлғаның /дара кәсіпкердің атауы | Жеке сәйкестендіру нөмірі/ Бизнес сәйкестендіру нөмірі; | № Заңды тұлғаның /дара кәсіпкердің атауы Жеке сәйкестендіру нөмірі/ Бизнес сәйкестендіру нөмірі; Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішінің кодын көрсете отырып, субъектінің және объектінің (лердің) орналасқан жері мен Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, кент пен ауылдың атаулары Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес негізгі және қосалқы қызмет түрлері Филиалдар, өкілдіктер, еншілес ұйымдар туралы мәліметтер | Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес негізгі және қосалқы қызмет түрлері | Филиалдар, өкілдіктер, еншілес ұйымдар туралы мәліметтер | Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) | Бірінші басшының байланыс телефоны, электрондық мекенжайы | Заңды тұлғаның / дара кәсіпкердің байланыс телефоны, электрондық мекенжайы, ресми интернет-ресурсы | Меншік нысаны | Жылумен жабдықтау жүйесінің түрі (орталықтандырылған, жергілікті) | Жылу энергиясының көздері |  |  |  | Жылу желілері |  |  | Сорғы станциялары |  |  | Берілген техникалық шарттарға (құрылыс кезін қоса алғанда) сәйкес тұлғалар топтары бойынша тұтынушылардың жиынтық қосылған жүктемесі, мегаватт |  |  | Ескертпе
[11 empty] | Жылу энергиясы көздерінің саны, бірлігі | Негізгі жылу өндіруші жабдықтың түрлері (қазандық агрегатының маркасы; пайдаланылатын отынның түрі (негізгі, резервтік (бар болса)) | Жылу энергиясы көздерінің қуаты (белгіленген және қолда бар), мегаватт | Пайдалануға берілген жылы | Екі құбырлы есептеудегі ұзындық (магистральдық және таратуға бөле отырып), метр | Төсеу тәсілі (жерүсті, жерасты) | Пайдалануға берілген жылы | Сорғы станцияларының, бірліктердің саны | Сорғы станцияларының қуаты, мегаватт | Пайдалануға берілген жылы | тұрмыстық тұтынушылар | тұрмыстық емес тұтынушылар | мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын тұрмыстық емес тұтынушылар
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| "Қызылодажылуэлектрорталығы" МКК | 50740006845 | 431010000, Қызылорда облысы | 35.11.1.- жылу электр станцияларымен электр энергиясын өндіру; 35.30.2-дербес қазандықтармен жылу энергиясын өндіру | ЖЖФ - жылу жүйелері филиалы; | Директор МКК "ҚЖЭО" -Имангалиев Хасен | 8(7242)25-00-44 | 8(7242)25-00-44 | мемлекеттік | орталықтандырылған | 23 | ТЭЦ-бу қазандықтары БКЗ-220-100ф №6,9; КОГТЭС - су жылыту қазандықтары-утилизаторы КУВ №1,2,3; Оңтүстік қазандық -бу қазандықтары КЕ-25-14С №1,2,3,4 и БОНО №5,6,7. АБМК (20ед.) - КВ-Г, КВА, REX-40,REX-300,G-2500 маркалы 46 дана су жылытқыш қазандык. Негізгі отын түрі - табиғи газ. Резервті отын түрі - мазут (Тек ЖЭО үшін), дизельное (Тек АБМҚ үшін) | Орнатылған электр қуаты /Қолданыстағы электр қуаты:ТЭЦ -25МВт/25МВт, КОГТЭС-46,2 МВт/42МВт. Орнатылған жылу қуаты/Қолданыстағы жылу қуаты: ТЭЦ-83,5Гкал/сағ/83,5Гкал/сағ; КОГТЭС-60Гкал/сағ / 40Гкал/сағ; ЮК-97Гкал/сағ / 70 Гкал/сағ; АБМК - 231,3Гкал/сағ /161,9Гкал/сағ | ТЭЦ-1964ж., КОГТЭС-2005ж., ЮК-1992ж. АБМК - 2005-2020ж.ж. | барлығы 408,6 км, оның ігінде: магистральды - 71,4км, кварталаралық - 337,2км | жер үсті, жер асты | 1977-2025 | 3 (ОНС-1, ОНС-2, ОНС-3), әр қайыссында 3 сорғыдан. | әр сорғының қуаты — 0,315 МВт, яғни 2,835Мвт | 1978 | 251 МВт | 79 МВт | 120 МВт | Облыс бойынша жалпы 970 қазандық бар. Оның ішінде 25 дана орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған, ал 945 дана қазандық бөлек орналасқан және әрқайсысы тек бір ғана нысанды жылумен қамтиды.
| "Қазалы-Теміржолжылу" МКК | 160741004897 | 434430100, Қазалы ауданы | 35.30.2-дербес қазандықтармен жылу энергиясын өндіру | Жоқ | Филиал директоры - Алпысбаев Еркинбек Тюреханович | 872438 24-5-15 | 872438 24-5-15 | мемлекеттік | орталықтандырылған | 2 | ДЭ16/14ГМ маркалы Қазалы қазандығы, Көлдейбекұлы көшесіндегі КВа-620 ЛЖ/ГН шағын қазандық | Орнатылған жылу қуаты/Қолданыстағы жылу қуаты:Қазалы қазандығы-40,96 Гкал/сағ/21,76 Гкал/сағ; Шағын қазандық -1,066 Гкал/сағ/0,746 Гкал/сағ; | 1996/2018 | барлығы 35,34 км, из них: магистральды - 17,26 км, кварталаралық - 18,08 км | жер үсті, жер асты | 1996-2016 | 1 сорғы станциясы, 13 орталық жылу пункті. | 0,03 МВт | 1996-2016 | 3,4 МВт | 1,7 МВт | 6,1 МВт

## русс
Приложение
№ | Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя | Индивидуальный идентификационный номер/Бизнес идентификационный номер | Местонахождение субъекта и объекта(-ов) с указанием кода Классификатора административно-территориальных объектов и наименование областей, городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, поселка и села согласно Классификатору административно- | Основной и вторичные виды деятельности согласно Общему классификатору видов экономической деятельности | Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя | Контактный телефон, электронный адрес первого руководителя | Контактный телефон, электронный адрес, официальный интернет-ресурс юридического лица/индивидуального предпринимателя | форма собственности | Вид системы теплоснабжения (централизованная, местная) | Источники тепловой энергии |  |  |  | Тепловые сети |  |  | насосные станции |  |  | Суммарная подключенная нагрузка потребителей по группам лиц, согласно выданным техническим условиям (включая при строительстве), мегаватт |  |  | Примечание
[11 empty] | Количество источников тепловой энергии, единиц | Тип основного теплопроизводящего оборудования (марка котлоагрегата; вид используемого топлива (основное, резервное (при наличии)) | Мощность источников тепловой энергии (установленная и располагаемая), мегаватт | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность в двухтрубном исчислении с разбивкой на магистральные и распределительные, метр | Способ прокладки (надземная, подземная) | Год ввода в эксплуатацию | Количество насосных станций, единиц | Мощность насосных станций, мегаватт | Год ввода в эксплуатацию | бытовые потребители | небытовые потребители | небытовые потребители, финансируемые из государственного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" | 50740006845 | 431010000, Кызылординская область | 35.11.1.- производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 35.30.2-производство т/э самостоятельными котельными | ФТС - филиал тепловых сетей; | Директор ГКП "КТЭЦ" -Имангалиев Хасен | 8(7242)25-00-44 | 8(7242)25-00-44 | государственная | централизованная | 23 | ТЭЦ-паровые котлы типа БКЗ-220-100ф №6,9; КОГТЭС - водогрейные котлы-утилизаторы КУВ №1,2,3; Южная котельная -паровые котлы КЕ-25-14С №1,2,3,4 и БОНО №5,6,7. АБМК (20ед.) -водогрейные котлы в кол-ве 46 шт. марки КВ-Г, КВА, REX-40,REX-300,G-2500 и т.д. Основное топливо - природный газ. Резервное - мазут (только для ТЭЦ), дизельное (только для АБМК) | Установленная эл.мощность/Располагаемая эл.мощность:ТЭЦ -25МВт/25МВт, КОГТЭС-46,2 МВт/42МВт. Установленная тепловая мощность/Располагаемая тепловая мощность: ТЭЦ-83,5Гкал/час/83,5Гкал/ч; КОГТЭС-60Гкал/ч / 40Гкал/ч; ЮК-97Гкал/ч / 70 Гкал/ч; АБМК - 231,3Гкал/ч /161,9Гкал/ч | ТЭЦ-1964г., КОГТЭС-2005г., ЮК-1992г. АБМК - 2005-2020гг. | общий 408,6 км, из них: магистральные - 71,4км, межквартальные - 337,2км | надземный, подземный | 1977-2025 | 3 (ОНС-1, ОНС-2, ОНС-3), на каждой по 3 насоса. | мощность каждого насоса — 0,315 МВт, то есть 2,835Мвт | 1978 | 251 МВт | 79 МВт | 120 МВт | Общее количество котельных в области составляет 970 шт. Из них 25 котельных подключены к централизованной системе теплоснабжения, а остальные 945 котельных расположены отдельно и каждая обеспечивает теплом только один объект.
| ГКП "Казалы-Темиржолжылу" | 160741004897 | 434430100 Казалинский район | 35.30.2-производство т/э самостоятельными котельными | Не имеется | Алпысбаев Еркинбек Тюреханович | 872438 24-5-15 | 872438 24-5-15 | государственная | централизованная | 2 | Котельная казалы ДЭ16/14ГМ, Мини котельная по ул.Колдейбекулы КВа-620 ЛЖ/ГН | Установленная тепловая мощность/Располагаемая тепловая мощность: Котельная Казалы-40,96 Гкал/час/21,76 Гкал/ч; мини котельная -1,066 Гкал/час/0,746 Гкал/ч; | 1996/2018 | общий 35,34 км, из них: магистральные - 17,26 км, межквартальные - 18,08 км | надземный, подземный | 1996-2016 | 1 насосная станция, 13 ЦТП. | 0,03 МВи | 1996-2016 | 3,4 МВт | 1,7 МВт | 6,1 МВт