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[bookmark: z403]                  Тергеп-тексеру жүргізу нәтижелері туралы ақпарат 216
[bookmark: z404][bookmark: z405]      1. Тергеп-тексеру жүргізудің негізі Сарыағаш көпбейінді аудандық орталық ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімінен 18.09.2026 жылы түскен  шұғыл хабарлама. Диагнозы: «А09,9 Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения» негізінде. 
     2. Тергеп-тексеру жүргізетін бақылау және қадағалау органы Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы
[bookmark: z406]      3. Тартылған сарапшылар (деректерді пайдалануға келісім) эксперттер тартылған жоқ
[bookmark: z407]      4. Тергеп-тексеру жүргізу мерзімі   18.09.2026 - 28.09.2026ж
[bookmark: z408]      5. Тергеп-тексеру жүргізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар Түркістан облысының білім басқармасының Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№3 Балбөбек» бөбекжай-бақшасы мемлекеттік коммуналдық  қазыналық кәсіпорны (БСН: 010940004717). Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Мөлтек ықшам ауданы №2 А құрылыста орналасқан.   
6. Халықтың  санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік  құқықтық актілер талаптарының анықталған  бұзушылықтарының  себептері мен 1.	Ас блогының жұмыскерлеріне жеке гигиена сақтау үшін жеке шкаф қарастырылмаған. ("Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 8-тарауының 123-тармағы 1-тармақшасы сақталмаған).
2.	Күн сайын әрбір жас тобында балаларды таңертеңгі тексеріп-қарау жүргізілмеген ("Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-тарауының 128-тармағы сақталмаған).
3.	Науқаспен байланыста болған адамдарды медициналық бақылау 17 – қыркүйектен бастап сауалнаманы, тексеріп-қарауды, термометрияны қамти отырып бақылау жүргізбеген. "Жіті ішек инфекцияларының алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2-тарау 12-тармағы сақталмаған. 
4.	Нысанға 18.09.2026 жылы тергеп-тексеруге барған кезде барлық топтарда, буфет тарату орындарында, асханада, санитариялық тораптарда қол жуу раковиналарында су жоқ екені анықталды. Яғни, нысанда орталықтандырылған сумен жабдықтауы көзделгенмен, ауыз су уақытпен берілетін болғандықтан, су бұру жүйесі арқылы су келтірілмей қалып, үздіксіз ағатын сумен қамтамасыз етілмегендіктен, әкелінетін ауыз су қорын сақтауға арналған жуу және дезинфекциялауға төзімді материалдан жасалған ("Ауыз су") деген таңбалауымен сыйымдылықтар және сыйымдылықтарға арналған жеке үй-жай көзделмеген. 
"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 3-тарау 32, 37 тармақтары сақталмаған.
5.	Нысанда су ішу үшін таза ыдысты (шыны стақандар) пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін арналған подностары таңбаланбаған. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 3-тарау 35-тармағы сақталмаған.
6.	Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделгенмен, жұмыс жағдайда емес. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделмеген. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 3-тарау 54-тармағы сақталмаған.
7.	Нысанның барлық үй-жайлары мен жабдығы таза ұсталмаған.Топтарда ағымдағы жинау жұмыстары толық жүргізілмеген. Яғни, «Түймедақ» тобында соңғы рет ағымдағы жинауы 28.08.2026 ж, «Балапандар» тобы ағымдағы жинауы 31.08.2026 ж, «Ибрагимова» тобы ағымдағы жинауы 14.09.2026 ж, «Шаңырақ» тобы 28.08.2026 жылы, «Қояндар» тобы ағымдағы жинау 08.09.2026 ж, «Ботақандар» тобы ағымдағы жинауы 15.09.2026 жылы жүргізілген. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 4-тарау 64-тармағы сақталмаған.
8.	Нысанда «Түймедақ» және «Шаңырақ» топтарының ас ішу бөлмелері және санитариялық тораптары екі топқа біріктіріліп (2 топқа ортақ ас ішу, сан.торап) қарастырылған. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 2-қосымшасы, 3-қосымшасы сақталмаған
9.	Медицина қызметкері мен әкімшілігі 18.09.2026 жылы тамақ өнімдерін сақтау жағдайлары мен мерзімдерін, тағамды дайындау технологиясын, дайын тағамның сапасын тексеріп-қарауды жүргізбеген. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-тарау 133-тармағының 9)-тармақшасы сақталмаған
10.	Балалар немесе персонал арасында инфекциялық аурулар тіркелген жағдайда, сондай-ақ профилактикалық мақсатта объектілердің басшылығы, оның персоналы және медицина қызметкерлері санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды жүргізбеген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-тарау 137-тармағы сақталмаған.
11.	Объектіде  медициналық құжаттамасы  "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 12-қосымшасына сәйкес емес.Атап айтқанда, тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналы жоқ.
12.	Нысанның септигіндегі сарқынды сулары уақтылы тазартылмаған. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы 3-тарау 40-тармағы сақталмаған.
13.	Нысандағы кварцтеудің есепті уақыты жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес айқындалмаған. "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығының 5-тарау 55-тармағы сақталмаған.
14.	Объектінің учаскесіне кiру жолдары, көлiкпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетiн жолдары тозған және асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылмаған. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы 2-тарау 30-тармағы сақталмаған.
15.	 Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған кемінде 20 м2 көлеңке қалқа көзделмеген. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан болуы көзделмеген. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы 2-тарау 10-тармағы сақталмаған.
16.	Нысанда "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26866 болып тіркелген) бұйрықтарына сәйкес тәуліктік сынама кемінде 48 сағат арнайы тоңазыту жабдығында немесе арнайы бөлінген орында +2 С –тан +6 С –қа дейінгі температурада сақтау көзделмеген. "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы 7-тарау 100-тармағы сақталмаған. 
[bookmark: z415]       7. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарын бұзуға жол берген жеке және (немесе) заңды тұлғалар: Түркістан облысының білім басқармасының Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№3 Балбөбек» бөбекжай-бақшасы мемлекеттік коммуналдық  қазыналық кәсіпорнына
[bookmark: _GoBack]8. Қабылданған шаралар "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің (бұдан әрі - ҚР ӘҚБК) құқық бұзушылығы үшін ҚР ӘҚБК-нің әкімшілік жауапкершілікті көздейтін ерекше бөлімі 425 бап 1 бөлігі бойынша хаттама толтырылып 160 АЕК көлемінде заңды тұлғаға айыппұл салынды (346000т). Науқаспен қарым-қатынаста болғандар есепке алынып. Тұрғындар арасында жіті ішек инфекциясының алдын алу шаралары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

