Приложение 2
к приказу отдела образования
от «___» августа 2026 года № ___

ПАМЯТКА

по проведению мониторинга готовности организаций образования к 2026–2027 учебному году

При проведении мониторинга членам группы необходимо проверить:

1. Здание и территория

состояние фасада, кровли, окон и дверей;

состояние коридоров, лестниц, кабинетов и рекреаций;

качество проведённого ремонта;

благоустройство и санитарное состояние территории;

отсутствие опасных участков.

2. Инженерные системы

готовность системы отопления;

состояние водоснабжения и канализации;

исправность электроснабжения и освещения;

состояние санитарных узлов.

3. Безопасность

наличие и исправность пожарной сигнализации;

наличие и состояние огнетушителей;

состояние эвакуационных выходов и путей;

наличие планов эвакуации;

работоспособность системы видеонаблюдения;

состояние тревожной сигнализации, кнопки вызова и других систем безопасности;

организация пропускного режима.

4. Учебный процесс

готовность учебных кабинетов;

наличие мебели и необходимого оборудования;

состояние компьютерной техники и интерактивного оборудования;

наличие учебников и учебно-методических материалов;

готовность спортивного зала и спортивного оборудования;

готовность библиотеки.

5. Санитарно-бытовые условия

санитарное состояние помещений;

наличие средств гигиены;

состояние пищеблока и столовой;

соблюдение условий хранения продуктов;

наличие необходимых условий для питьевого режима.

6. Доступная среда

наличие условий для беспрепятственного доступа лиц с особыми образовательными потребностями;

состояние пандусов, поручней и входных групп;

доступность санитарных помещений.

7. Документация

наличие документов по подготовке объекта к новому учебному году;

документы по проведённым ремонтным работам;

документы по пожарной и общей безопасности;

выполнение ранее выданных рекомендаций.

8. По итогам проверки
Каждое выявленное нарушение или недостаток фиксируется в листе мониторинга с указанием:

конкретного объекта и помещения;

сути выявленного недостатка;

ответственного лица;

срока устранения;

отметки об устранении.

По итогам мониторинга руководитель группы формирует информацию по каждому объекту и представляет её в отдел образования.